## Tabelle1
Checkliste für Offerten von Pelletheizsystemen
Die folgende Checkliste soll helfen, Offerten zu prüfen und zu vergleichen. |  |  | Offertvergleich
Sie enthält die wichtigen Posten, ist jedoch nicht abschliessend.
Textfelder zum Ausfüllen
Bei Fragen steht Ihnen proPellets.ch gerne zur Verfügung. |  |  |  | Zahlenfelder zum Ausfüllen (Felder sind verknüpft)
| Mail: info@propellets.ch |  |  | Resultatfelder (Felder sind verknüpft)
Telefon: 044 250 88 70
Weitere Informationen: www.propellets.ch
|  |  | Firma 1 | Firma 2 | Firma 3 | Firma 4
Wärmeerzeugung
Pelletkessel
Pelletbrenner
Kesselsteuerung
Zwischenbehälter und Pelletfördersystem vom Lager zur Heizung
Pelletlager (je nach Situation eignen sich Fertiglager, Erdlager oder Lagerräume)
a) Fertiglager/Erdlager
Lagersystem (Stahltank, Gewebetank, etc.)
Pelletaustragung vom Lager zur Heizung (Förder- und Rückluftschlauch)
Befüll- und Abluftstutzen für die Befüllung des Lagers
Belüftete Deckel für Stutzen oder separate Belüftung des Aufstellortes
b) Lagerraum
Pelletaustragung vom Lager zur Heizung
Schrägboden (je nach Pelletaustragung)
Zutrittsöffnung
Prallmatte
Befüll- und Abluftstutzen für die Befüllung des Lagers
Belüftete Deckel für Stutzen oder separate Belüftung des Aufstellortes
Brandschutz-Zubehör
Diverses Zubehör (Schellen, Kleinteile etc.)
Regelung
Heizkreisregler
Fühler
Webserver
Armaturen
Heizkreisgruppe für Radiatoren und/oder
Heizkreisgruppe für Fussbodenheizung
Heizgruppe für Lüftung
Rücklaufhochhaltung (falls nicht in Pelletkessel integriert)
Brauchwarmwasser
Boiler oder Wärmepumpenboiler
Boilerladegruppe
Speicherung
Pufferspeicher (optional, ab 70kW obligatorisch)/Kombispeicher
Speicherladegruppe
Sicherheitsanlage
Expansionsgefäss (Druckausdehnungsgefäss)
Sicherheitsgruppe
Leistungen
Wichtig: Klären Sie vorab, welche Firma welche Leistungen erbringen wird.
Dienstleistungen
Inbetriebnahme
Elektro-Schema
Hydraulik-Skizze
Wärmeleistungsberechnungen
Auslegung der Ausdehnungsgefässe, Sicherheitsventile, Pumpen, Ventile usw.
Diverses
Demontage/Montage
Demontage und Entsorgung Öltank
Demontage und Entsorgung Heizkessel
Montage Heizung
Montage Lagerraum oder Fertiglager
Anschluss der Heizung durch Elektriker
Wechseln Aussenfühler durch Elektriker
Rauchrohre und Anpassung Kaminanlage
Belüftung des Lagers gemäss SWKI Richtlinie
Heizungswasser gemäss den SWKI Richtlinien
diverses
Allfällige Nebenarbeiten
Total (exkl. MwSt.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Differenz zum Angebot von Firma 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
proPellets.ch, 25.5.2020